## Výměna stožáru 4m
Položkový rozpočet - Kompletní výměna stožáru výšky 4m - příloha č.3 soupisu služeb položka č. 3. a)
Kód položky URS | Název položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
218202013 | Demontáž svítidla průmyslového nebo venkovního z výložníku se zachováním funkčnosti |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218204100 | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218204002 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218260012 | Demontáž Al kabelů závěsných (AES) do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 - shození s povolením a snesením samonosného kabelu |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.001 |  | 0 |  | 0
468041125 | Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm | (0,35+1+0,35+1) | m | 2.7 |  | 0 |  | 0
468011144 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 15 do 30 cm | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
460161152 | Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 60 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460141112 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3 | (0,6*0,6*1,25) | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0
VR201 | Štěrkopískové lože pro stožár tl. 50mm , štěrkopísek 4/8 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58343810 | Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; | (0,6*0,6*0,05)*1,6 | t | 0.028 |  | 0 |  | 0
VR202 | PVC pouzdro DN225, pro stožár, vč. zapískování délka 1,2m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460641131 | Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí | beton C25/30 - XF4 (0,6*0,6*1,2) | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0
460791213 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
34571354 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
741110333 | Montáž trubka ochranná ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
VR101 | Ocelová závitová trubka žárově zinkovaná 50/43,5 vč. kování pro upevnění |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
460751112 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 30 cm - křížení plynu |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
59213010 | Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
210220020 | Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
35442062 | Pás zemnící 30x4mm FeZn (0,95/1m) |  | kg | 0.95 |  | 0 |  | 0
210202013 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR102 | LED svítidlo pro osvětlení komunkací 2700 K,, IP66, IK08, přepěť. ochrana min.6kV, barva základní |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR103 | Stožár ocelový , dvoustupňový výšky 4 m nad terén,celková délka 4,6m, ž.z. s ochrannou manžetou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR109 | Stožárová svorkovnice s možností jištění až 2 ks svítidla 6A, IP 43 dle specifikace |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210120001 | Montáž pojistek DO 25a |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR110 | Pojistka E14, 6A, char. gG |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210220002 | Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm |  | m | 1.5 |  | 0 |  | 0
35441073 | Drát D 10mm FeZn (0,62 kg/1 m) |  | kg | 0.93 |  | 0 |  | 0
35441996 | Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
210812011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 5 |  | 0 |  | 0
34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2 |  | m | 5 |  | 0 |  | 0
210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
210100096 | Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
210100101 | Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože do 35 cm | (tl. 20 cm) | m | 1 |  | 0 |  | 0
460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460452112 | Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 | (0,35*1,0*0,7) | m3 | 0.245 |  | 0 |  | 0
460871124 | Podklad vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
460881313 | Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
VR114 | Gumoasfaltová suspenze SA IV |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0
VR208 | Drobný materiál |  | % | 3 |  | 0 |  | 0
VR209 | Stavební mechanizace a pomocné práce |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
HZS2232 | Koordinace |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
210280001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Součet |  | 0 |  | 0
| Celkem kompletní výměna stožáru výšky 4m bez DPH - cenu doplňte do přílohy č. 3 položka 3. a) | 0

## Výměna stožáru 6m
Položkový rozpočet - Kopletní výměna stožáru výšky 6m - příloha č.3 soupisu služeb položka č. 3. b)
Kód položky URS | Název položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
218202013 | Demontáž svítidla průmyslového nebo venkovního z výložníku se zachováním funkčnosti |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218204100 | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460791213 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
34571354 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
741110333 | Montáž trubka ochranná ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
VR101 | Ocelová závitová trubka žárově zinkovaná 50/43,5 vč. kování pro upevnění |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
460751112 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 30 cm - křížení plynu |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
59213010 | Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
210220020 | Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
35442062 | Pás zemnící 30x4mm FeZn (0,95/1m) |  | kg | 0.95 |  | 0 |  | 0
210202013 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR102 | LED svítidlo pro osvětlení komunkací 2700 K,, IP66, IK08, přepěť. ochrana min.6kV, barva základní |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR103 | Stožár ocelový (114/89/60), třístupňový výšky 6 m nad terén,celková délka 6,8m, ž.z. s ochrannou manžetou |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR109 | Stožárová svorkovnice s možností jištění až 2 ks svítidla 6A, IP 43 dle specifikace |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210120001 | Montáž pojistek DO 25a |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR110 | Pojistka E14, 6A, char. gG |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210220002 | Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm |  | m | 1.5 |  | 0 |  | 0
35441073 | Drát D 10mm FeZn (0,62 kg/1 m) |  | kg | 0.93 |  | 0 |  | 0
35441996 | Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
210812011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 7.5 |  | 0 |  | 0
34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2 |  | m | 7.5 |  | 0 |  | 0
210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
210100096 | Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
210100101 | Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
VR114 | Gumoasfaltová suspenze SA IV |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0
460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.001 |  | 0 |  | 0
468021221 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
460911122 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
460161152 | Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 60 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože do 35 cm | (tl. 20 cm) | m | 1 |  | 0 |  | 0
460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460452112 | Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 | (0,35*1,0*0,7) | m3 | 0.245 |  | 0 |  | 0
460871132 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
460881612 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
VR200 | Geodetické práce - vytyčení stožárů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460141112 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3 | (0,8*0,8*1,65) | m3 | 1.056 |  | 0 |  | 0
VR201 | Štěrkopískové lože pro stožár tl. 50mm , štěrkopísek 4/8 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58343810 | Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; | (0,8*0,8*0,05)*1,6 | t | 0.0512 |  | 0 |  | 0
VR202 | PVC pouzdro DN255, pro stožár, vč. zapískování délka 1,5m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460641131 | Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí | beton C25/30 - XF4 (0,8*0,8*1,6) | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0
VR206 | Doprava betonu |  | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0
VR208 | Drobný materiál | vychází se z celkové ceny materiálu | % | 3 |  | 0 |  | 0
VR209 | Stavební mechanizace a pomocné práce |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
HZS2232 | Koordinace |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
210280001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Součet |  | 0 |  | 0
| Celkem kompletní výměna stožáru výšky 6m bez DPH - cenu doplňte do přílohy č. 3 položka 3. b) | 0

## Výměna stožáru nad 6m
Položkový rozpočet - Kopletní výměna stožáru výšky nad 6m - příloha č.3 soupisu služeb položka č. 3. c)
Kód položky URS | Název položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
218202013 | Demontáž svítidla průmyslového nebo venkovního z výložníku se zachováním funkčnosti |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218204100 | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460791213 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
34571354 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
741110333 | Montáž trubka ochranná ocelová závitová DN přes 25 do 50 mm uložená pevně |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
VR101 | Ocelová závitová trubka žárově zinkovaná 50/43,5 vč. kování pro upevnění |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
460751112 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 30 cm - křížení plynu |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
59213010 | Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
210220020 | Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
35442062 | Pás zemnící 30x4mm FeZn (0,95/1m) |  | kg | 0.95 |  | 0 |  | 0
210202013 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR102 | LED svítidlo pro osvětlení komunkací 2700 K,, IP66, IK08, přepěť. ochrana min.6kV, barva základní |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR107 | Stožár ocelový (133/89/60), třístupňový výšky 8 m nad terén,celková délka 9,5m, ž.z. s ochrannou manžetou, vhodný pro výložník délky 1,5m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR108 | Výložník jednoramenný přímý, délky 1 ramene 1,5m, průměr na stožár 60mm, průměr ramene 60mm, ž.z. |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR109 | Stožárová svorkovnice s možností jištění až 2 ks svítidla 6A, IP 43 dle specifikace |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210120001 | Montáž pojistek DO 25a |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VR110 | Pojistka E14, 6A, char. gG |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
210220002 | Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm |  | m | 1.5 |  | 0 |  | 0
35441073 | Drát D 10mm FeZn (0,62 kg/1 m) |  | kg | 0.93 |  | 0 |  | 0
35441996 | Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
210812011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 9.5 |  | 0 |  | 0
34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2 |  | m | 9.5 |  | 0 |  | 0
210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
210100096 | Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
210100101 | Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Gumoasfaltová suspenze SA IV |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0
460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.001 |  | 0 |  | 0
468041125 | Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm | (0,5+1+0,5+1) | m | 3 |  | 0 |  | 0
468011144 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 15 do 30 cm | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
460161312 | Hloubení kabelových rýh š. 50 cm hl. 120 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 35 cm do 50 cm | (tl. 20cm) | m | 1 |  | 0 |  | 0
460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460452112 | Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 | (0,5*1,0*1,0) | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
58343810 | Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; (účtuje se pokud není vhodná zemina na dostatečné uhutnění) | (0,5*1,0*1,0)*1,6 | t | 1 |  | 0 |  | 0
460871125 | Podklad vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním při elektromontážích tl přes 25 do 30 cm | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
460881313 | Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
VR200 | Geodetické práce - vytyčení stožárů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460141112 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3 | (0,8*0,8*1,65) | m3 | 1.056 |  | 0 |  | 0
VR201 | Štěrkopískové lože pro stožár tl. 50mm , štěrkopísek 4/8 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58343810 | Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; | (0,8*0,8*0,05)*1,6 | t | 0.0512 |  | 0 |  | 0
VR202 | PVC pouzdro DN255, pro stožár, vč. zapískování délka 1,5m |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
460641131 | Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí | beton C25/30 - XF4 (0,8*0,8*1,6) | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0
VR206 | Doprava betonu |  | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0
VR208 | Drobný materiál | vychází se z celkové ceny materiálu | % | 3 |  | 0 |  | 0
VR209 | Stavební mechanizace a pomocné práce |  | hod | 2 |  | 0 |  | 0
HZS2232 | Koordinace |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
210280001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Součet |  | 0 |  | 0
| Celkem kompletní výměna stožáru výšky nad 6m bez DPH - cenu doplňte do přílohy č. 3 položka 3. c) | 0

## Kabel zpevněné plochy
Položkový rozpočet -Kompletní výměna kabelu ve zpevněných plochách za bm- příloha č.3 soupisu služeb položka č. 4. a)
Kód položky URS | Název položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.001 |  | 0 |  | 0
468021221 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
460911122 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
460161312 | Hloubení kabelových rýh š. 50 cm hl. 120 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 35 cm do 50 cm | (tl. 20cm) | m | 1 |  | 0 |  | 0
460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460452112 | Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 | (0,5*1,0*1,0) | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
58343810 | Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; (účtuje se pokud není vhodná zemina na dostatečné uhutnění) | (0,5*1,0*1,0)*1,6 | t | 1 |  | 0 |  | 0
460871135 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
460881612 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | (0,5*1,0) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
VR115 | Drobný materiál (vychází z celkové ceny materiálu) |  | % | 3 |  | 0 |  | 0
VR116 | Stavební mechanizace a pomocné práce |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
HZS2232 | Koordinace |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Součet |  | 0 |  | 0
| Kompletní výměna kabelu ve zpevněných plochách bez DPH - doplňte do přílohy č. 3 položka 4. a) | 0

## Kabel nezpevněné plochy
Položkový rozpočet - Kompletní výměna kabelu v nezpevněných plochách za bm- příloha č.3 soupisu služeb položka č. 4. b)
Kód položky URS | Název položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.001 |  | 0 |  | 0
460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | (0,5*1) | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
460161182 | Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 90 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože do 35 cm | (tl. 20 cm) | m | 1 |  | 0 |  | 0
460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
460452112 | Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 | (0,35*1,0*0,7) | m3 | 0.245 |  | 0 |  | 0
460581111 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | (0,35*1,0) | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
210220020 | Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
35442062 | Pás zemnící 30x4mm FeZn (0,95/1m) |  | kg | 0.95 |  | 0 |  | 0
34111076 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 |  | m | 1 |  | 0 |  | 0
VR115 | Drobný materiál (vychází z celkové ceny materiálu) |  | % | 3 |  | 0 |  | 0
VR116 | Stavební mechanizace a pomocné práce |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
HZS2232 | Koordinace |  | hod | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Součet |  | 0 |  | 0
| Kompletní výměna kabelu v nezpevněných plochách bez DPH - doplňte do přílohy č. 3 položka 4. b) | 0