Vysvětlení zadávací dokumentace VZMR

„Oprava chodníků v ulici Dvořákova, Majorova a Králova ve vnitrobloku domů č.p. 1665 a 1675“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:		Město Tišnov

Sídlo:		náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ:		002 82 707

zastoupené:				Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

kontaktní osoba zadavatela:	Renata Korčeková, referent odboru správy majetku a komunálních služeb

Druh veřejné zakázky:		Veřejná zakázka na stavební práce

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

oznamujeme vám vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy od uchazeče ze dne 11.2.2019:

Dotazy

Všeobecně ke všem úsekům:

- vytrháním obrubníků dojde k narušení zelených ploch. V položkách chybí jejich zpětná úprava (ohumusování, osetí). Chápeme správně, že toto si zajistí investor a není předmětem naší dodávky?

Odpověď: Ano, doplnění ornice včetně osetí travním semenem provádíme vlastními pracovníky.

- Je záměrem, že v textu položky č.2 je pro vytrhané silniční obrubníky odvoz bez poplatku na skládku do 6 km, zatímco u ostatních bouraných konstrukcí včetně zámkové dlažby se vše odváží na skládky k likvidaci recyklací?

Odpověď: Uvedená položka je zahrnuje i poplatek za uložení. Bude opraveno ve výkazu výměr.

- Kolem soklů domů se nebude dávat ochrana z nopové fólie?

Odpověď: Umístění nopkové fólie se týká pouze dolní části ulice Dvořákova a Halouzkova. Její umístění řešíme individuálně s jednotlivými majiteli nemovitostí. Aktuálně prosím nenaceňovat.

- Stávající chodníky mají částečně zpevnění z betonových dlaždic 30x30cm a ze zámkové dlažby. Vzhledem k velké rozdílnosti velikosti prvků u obou dlažeb by bylo vhodné rozlišit položkami obě výměry tak, aby bylo možno ocenit rozdílný nárok na pracnost u každé z nich.

Odpověď: Vzhledem k zanedbatelným rozdílům nebude položkami rozlišeno, poměr zastoupení dlažeb je v terénu zřejmý.

- Podle položek si objednatel přeje, aby veškerá  odstraněná zámková dlažba byla stejně jako betonové dlaždice odvezena k předrcení.  Je to opravdu tak?

Odpověď: Ano, veškerá betonová dlažba z ulice Halouzkova je určena k likvidaci.

Králova

- Bourá se téměř dvojnásobná plocha chodníků, než se nově zřizuje.  Je si zadavatel vědom toho, že dostane oceněné jen odstranění asfaltu a plocha po zrušeném zpevnění se tedy podle položek nebude nijak upravovat a zůstane zde jen povrch tvořený podkladem po odstranění asfaltu?

Odpověď: Ano, bude odstraněno 13cm vrstvy dle položkového rozpočtu.

Majorova

- Upozorňujeme, že je rozpor mezi situačním plánkem a popisem v SOD. Konkrétně v situačním plánku je po pravé straně od ulice Brněnské zakreslen souvislý chodník po celé délce ulice, ale v popisu v SOD je chodník jen od č.p.108 po č.p. 1584. Protože se SOD odvolává na přílohu situační plánek, mělo by se sjednotit.

Odpověď: Ano, v situačním plánku špatně vymezeno, platí rozsah v SoD. Jedná se pouze o opravu stávajících povrchů. Situační plánek bude mírně upraven.

- Z položek nájezdových obrubníků soudíme, že se mají vyměňovat i obrubníky lemující asfaltem zpevněnou vozovku. Obáváme se, že je nepůjde vyměnit bez poškození asfaltového krytu. Nebude se v rámci této akce opravovat?

Odpověď: Obrubníky je třeba vyměňovat co nejšetrněji, okraje budou dobetonované. Asfaltový kryt se opravovat v rámci této akce nebude

- Položka č.4 Odkopávka v m2 nemá uvedenou tloušťku odkopávané vrstvy. Můžete prosím doplnit?

Odpověď: Odkopávka bude v tloušťce 15cm, bude doplněno ve výkazu výměr.

- Část chodníku od ulice Hřbitovní po pravé straně dnes není zpevněná.  Neměla by zde být proto odkopávka se silnější vrstvou?

Odpověď: Zde nebude odkopávka žádná. Viz odpověď č. 7. V této části chodník nebude stejně jako doposud.

- Není omylem, že velikost plochy bouraného zpevnění je stejná jako nového i když ze situačního plánku se zdá, že část nového chodníku bude v místě, které je  dnes bez zpevnění?

Odpověď: Viz. odpověď č.7. Velikosti ploch jsou stejné, probíhá pouze oprava chodníku.

- Chodníky od ulice Dvořákovy jsou dnes zpevněné asfaltem. V položkách odstranění asfaltu ale chybí. Není to omyl?

Odpověď: Ano, omylem nebyla položka vymezena. Bude doplněno ve výkazu výměr.

- Při křížení s ulicí Hřbitovní nebude třeba zřizovat varovné a signální pásy ze slepecké dlažby?

Odpověď: Ne, viz. odpověď č.7. Za ulicí hřbitovní chodník nebude navazovat stejně jako doposud.

Dvořákova

- Na situační plánku nejsou rozlišené části 1. a 2. etapy. Protože tento plánek je přílohou ke smlouvě, která etapy uvádí, mělo by být odlišeno. Můžete doplnit?

Odpověď: V první etapě bude realizován chodník na východní straně ulice, na situační plánek doplníme.

- Na této ulici jsou silniční obrubníky lemovány přídlažbou. Při jejich vytrhání bude nutno rozebrat i pásek z přídlažby a znovu jej osadit.  Můžete doplnit položky?

Odpověď: Silniční obrubníky budou obnoveny pouze ve vjezdech a u křižovatek. Jejich vyjmutí je třeba realizovat šetrněbez nutnosti rozebrání pásku z přídlažby. Naceňte prosím bez Vámi navrhované položky.

- Ulicí je vedena silnice II/377. Nemá její správce specifické požadavky na úpravu kolem měněných obrubníků, například zálivku spár?

Odpověď: Realizaci je třeba provést bez výrazného zásahu do vozovky. Jedná se o opravu vjezdů.

- V místech křížení chodníků s ulicemi nebude třeba používat slepeckou dlažbu?

Odpověď: Prosím o nacenění dle položkového rozpočtu. Detaily v křižovatkách řešíme s dopravním inženýrem.

- Počítá investor s tím, že bude nutno provést ořezání živých plotů tak, aby bylo možno práce spojené s bouráním a kladením obrubníků provést?

Odpověď: Ano, ořez keřů zajistí před zahájením oprav investor.

- Nebude třeba na ulici Dvořákové nějaké provizorní dopravní značení v době provádění prací, kdy se bude zasahovat do lemujících obrubníků? Jedná se totiž o silnici II.tř. s větším provozem. (5230 vozidel za 24 hodin).

Odpověď: Na komunikaci může vozidlo pro nakládku a odvoz zaparkovat, vše ostatní je třeba řešit z prostoru chodníku. V průjezdném profilu budou vyměněny pouze nájezdové obrubníky ve vjezdech, všechny ostatní vozovku lemující silniční obrubníky zůstanou zachovány.

V Tišnově dne 14. 2. 2019

…………………………………..

Ing. Václav Drhlík

vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb