## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Výměna stupaček - Polní Tišnov
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2021-03-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Výměna stupaček - Polní Tišnov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Zpracováno v cenové soustavě RTS 2021 - 1.polovina. | [8 empty] | Zpracováno v cenové soustavě RTS 2021 - 1.polovina.
| Nedílnou součásti rozpočtu je projektová dokumentace. | [8 empty] | Nedílnou součásti rozpočtu je projektová dokumentace.
| Bližší specifikace výrobků - viz PD. | [8 empty] | Bližší specifikace výrobků - viz PD.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Odvoz a likvidace odpadu |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Sádrokartony |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Výměna stupaček - Polní Tišnov | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01301 |  | 0 |  |  |  | 2.14 |  |  | DIL
1 | 346481111RT2 | Zaplentování rýh rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00542 | 0.01301 | 0 | 0 |  |  | 0.89205 | 2.14 |  |  | POL1_0
2 | 3-1 | Zpětná montáž instalačního jádra | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1709 |  | 0 |  |  |  | 36.63 |  |  | DIL
3 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdicí maltou | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01733 | 0.41592 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 6.07 |  |  | POL1_0
4 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01074 | 0.51552 | 0 | 0 |  |  | 0.51171 | 24.56 |  |  | POL1_0
5 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00867 | 0.0867 | 0 | 0 |  |  | 0.35974 | 3.6 |  |  | POL1_0
6 | 612424992R00 | Omítka zarabicovaných trub maltou vápennou | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06363 | 0.15271 | 0 | 0 |  |  | 1.0021 | 2.4 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49927 |  | 0 |  |  |  | 1.92 |  |  | DIL
7 | 631416211RT3 | Mazanina betonová pytlovaná, tloušťka 5 - 8 cm, pevnost v tlaku 30 MPa | m3 | 0.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.02 | 0.3838 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 0.61 |  |  | POL1_0
8 | 632451012R00 | Vyrovnávací potěr ze suché směsi, v pásu, tl.30 mm | m2 | 1.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06142 | 0.11547 | 0 | 0 |  |  | 0.696 | 1.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
9 | 90-1 | Předání stavby | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 90-2 | Rozbor vody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 90-3 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0484 |  | 0 |  |  |  | 7.2 |  |  | DIL
12 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.0484 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 7.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16605 |  | 0 |  |  |  | 25.11 |  |  | DIL
13 | 95-1 | Zakrývání podlah před poškozením | m2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00205 | 0.16605 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 25.11 |  |  | POL1_0
15 | 95-2 | Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, obaly, igelity, dlažby apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02154 |  | 6.0786 |  |  |  | 159.54 |  |  | DIL
16 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních, vč. odříznutí diamantem | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.5508 |  |  | 0.66938 | 5.42 |  |  | POL2_0
17 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01176 | 0.018 | 0.432 |  |  | 0.342 | 8.21 |  |  | POL1_0
18 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 6.8 |  |  | POL1_0
19 | 962200011RAA | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.00145 | 0.134 | 0.28944 |  |  | 0.58019 | 1.25 |  |  | POL2_0
20 | 962200051RAB | Bourání obložení instalační šachty | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.00145 | 0.1 | 0.216 |  |  | 0.6365 | 1.37 |  |  | POL2_0
21 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.032 |  |  | 0.243 | 0.97 |  |  | POL1_0
22 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.152 |  |  | 0.837 | 30.13 |  |  | POL1_0
23 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.00588 | 0.04 | 0.48 |  |  | 0.668 | 8.02 |  |  | POL1_0
24 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 2.4618 |  |  | 0.413 | 68.15 |  |  | POL1_0
25 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.22365 |  |  | 0.173 | 18.17 |  |  | POL1_0
26 | 722220855R00 | Demontáž armatur s jedním závitem | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.21672 |  |  | 0.083 | 3.49 |  |  | POL1_0
27 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.02415 |  |  | 0.072 | 7.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.02 |  |  | DIL
28 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3.0393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 6.11 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856/2 |  | 3.0393 | [18 empty] | VV | 0
29 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2.0262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.959 | 1.94 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856/3 |  | 2.0262 | [18 empty] | VV | 0
30 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 5.71 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856 |  | 6.0786 | [18 empty] | VV | 0
31 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 6.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0.67 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856 |  | 6.0786 | [18 empty] | VV | 0
32 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 6.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.61 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856 |  | 6.0786 | [18 empty] | VV | 0
33 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.98 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856 |  | 6.0786 | [18 empty] | VV | 0
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 36.4714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856*6 |  | 36.4714 | [18 empty] | VV | 0
35 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 6.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 6,07856 |  | 6.0786 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.05 |  |  | DIL
36 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 1.9191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 6.05 |  |  | POL1_0
|  | 0,01301+1,17085+0,49927+0,04840+0,16605+0,02154 |  | 1.9191 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | DIL
37 | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2 |  |  | POL1_0
38 | 713571114R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 90 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 3 |  |  | POL1_0
39 | 713-1 | Tmelení požárních prostupů | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24777 |  | 0 |  |  |  | 202.95 |  |  | DIL
40 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 3.11 |  |  | POL1_0
41 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.0019 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.6 |  |  | POL1_0
42 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 3.59 |  |  | POL1_0
43 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00078 | 0.0585 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 61.43 |  |  | POL1_0
44 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00131 | 0.1179 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 71.73 |  |  | POL1_0
45 | 722181212RY5 | Izolace návleková, vnitřní průměr 76 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.01425 | 0 | 0 |  |  | 0.215 | 16.13 |  |  | POL1_0
46 | 722181213RZ2 | Izolace návleková, vnitřní průměr 110 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0.245 | 22.05 |  |  | POL1_0
47 | 721110915R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí litin.DN100 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.01452 | 0 | 0 |  |  | 1.191 | 14.29 |  |  | POL1_0
48 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 8.64 |  |  | POL1_0
|  | 5+10+75+90 |  | 180 | [18 empty] | VV | 0
49 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.24777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 0.38 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63588 |  | 0 |  |  |  | 161.71 |  |  | DIL
50 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0159 | 0.0795 | 0 | 0 |  |  | 0.897 | 4.49 |  |  | POL1_0
51 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01387 | 0.4161 | 0 | 0 |  |  | 0.829 | 24.87 |  |  | POL1_0
52 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00099 | 0.01584 | 0 | 0 |  |  | 0.669 | 10.7 |  |  | POL1_0
53 | 722131936R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00218 | 0.00218 | 0 | 0 |  |  | 1.157 | 1.16 |  |  | POL1_0
54 | 722-1 | Žlab pozinkovaný pro trubku D32 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | 722-2 | Žlab pozinkovaný pro trubku D40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0.0043 | 0 | 0 |  |  | 0.2789 | 2.79 |  |  | POL1_0
57 | 722178712R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 25x3,5 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.02385 | 0 | 0 |  |  | 0.2973 | 13.38 |  |  | POL1_0
58 | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 32x4,4 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0.0219 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 9.98 |  |  | POL1_0
59 | 722178714R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 40x5,5 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.0204 | 0 | 0 |  |  | 0.3847 | 7.69 |  |  | POL1_0
60 | 721194105R00 | Vyvedení opevnění výpustek do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 2.09 |  |  | POL1_0
61 | 722223131R00 | Kohout vod.kul.vyp.,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.00133 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.58 |  |  | POL1_0
62 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 1.98 |  |  | POL1_0
63 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1.24 |  |  | POL1_0
64 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.91 |  |  | POL1_0
65 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.81 |  |  | POL1_0
66 | 31945142R | Šroubení mosazné 1/2" 37 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 31945143R | Šroubení mosazné 3/4" 46 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
68 | 31945144R | Šroubení mosazné 1" 46,5 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
69 | 31945145R | Šroubení mosazné 5/4" 56 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 734235121R00 | Kohout kulový, GIACOMINI R250D DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0.00216 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 1.98 |  |  | POL1_0
71 | 734235122R00 | Kohout kulový, GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0.00186 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1.24 |  |  | POL1_0
72 | 734235123R00 | Kohout kulový, GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
73 | 734235124R00 | Kohout kulový, GIACOMINI R250D DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
74 | 734235134R00 | Kohout kulový, GIACOMINI R250DS DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
75 | 722-3 | Montáž hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 722264321R00 | Vodoměr bytový vč. montáže, dle PD | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00214 | 0.03424 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 5.95 |  |  | POL1_0
77 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 4.34 |  |  | POL1_0
78 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 8.68 |  |  | POL1_0
79 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 1.29 |  |  | POL1_0
80 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 6.45 |  |  | POL1_0
81 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 8.52 |  |  | POL1_0
82 | 722181212RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 3.14 |  |  | POL1_0
83 | 722182008RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.217 | 35.81 |  |  | POL1_0
84 | 722-4 | Izolační pás samolepící pro rozvod chladu tl. 19 m, synt. kaučuk | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
85 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.63588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 0.87 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0.23196 |  |  |  | 16.62 |  |  | DIL
86 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.23196 |  |  | 0.64383 | 7.73 |  |  | POL2_0
87 | 725114912R00 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.741 | 8.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 763 | Sádrokartony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1506 |  | 0 |  |  |  | 143.42 |  |  | DIL
88 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01215 | 0.03645 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 3.03 |  |  | POL1_0
89 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.58 | 1.74 |  |  | POL1_0
90 | 342267111RT4 | Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 2x12,5 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01306 | 0.47016 | 0 | 0 |  |  | 1.658 | 59.69 |  |  | POL1_0
91 | 342267113RT4 | Obklad sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 2x12,5 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02606 | 0.62544 | 0 | 0 |  |  | 2.608 | 62.59 |  |  | POL1_0
92 | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00256 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 15.04 |  |  | POL1_0
93 | 28349016R | Dvířka revizní SDK rozměr 400x400 mm, do sádrokartonu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
94 | 998763101R00 | Přesun hmot pro sádrokartony, výšky do 12 m | t | 1.1506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.156 | 1.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15375 |  | 0 |  |  |  | 25.34 |  |  | DIL
95 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.67 |  |  | POL1_0
96 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.0017 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.41 |  |  | POL1_0
97 | 781415014RAI | Obklad pórovinový do tmele 20 x 25 cm, do tmele flex, obklad ve specifikaci | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00371 | 0.03005 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 10.17 |  |  | POL2_0
98 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 10.8 |  |  | POL1_0
99 | 597-60111.A | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 | 59781571 | Obklad 20 x 25 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.122 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
101 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 1.1 |  |  | POL1_0
102 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.15375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.26 | 0.19 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.061 |  | 0 |  |  |  | 13.25 |  |  | DIL
103 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 3.25 |  |  | POL1_0
104 | 784165512R00 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.046 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 10 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
105 | VN1 | Chemické WC | měsíc | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | VN2 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | VN3 | Kompletační činnost zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | VN4 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END