## Krycí list stavby
KRYCÍ LIST STAVBY
Zakázka: | RE-USE centrum- novostavba
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
I. Rekapitulace stavby - stavební objekty |  | Cena bez DPH | DPH 15% | DPH 21% | Cena vč. DPH
SO 01 Hala - stavební ( včetně SO02 - zpevněné plochy) |  | 0 |  | 0 | 0
SO 01 Hala - vodovod |  | 0 |  | 0 | 0
SO 01 Hala - elektroinstalace |  | 0 |  | 0 | 0
Stavba celkem - stavební náklady celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |  | Cena bez DPH | DPH 15% | DPH 21% | Cena vč. DPH
Vedlejší náklady |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní a vedlejší náklady celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavby souhrn |  | Cena bez DPH | DPH 15% | DPH 21% | Cena vč. DPH
Finanční náklady stavby celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B4: Název
Note on B5: Ulice
Note on B6: PSČ
Note on C6: Město
Note on F4: IČO
Note on F5: DIČ

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | RE-USE centrum Tišnov
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | RE-USE centrum Tišnov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Okapový chodník |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Zelená střecha |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorove prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M56 | Geodetické práce |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | RE-USE centrum Tišnov | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  | 117.19 |  |  | DIL
1 | 1-1 | Lavičky a vyměření na stavbě, ne geodetické vytýčení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 174.3388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 19.18 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*33,05*10,55 |  | 174.3388 | [18 empty] | VV | 0
3 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 174.3388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0431 | 7.51 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*33,05*10,55 |  | 174.3388 | [18 empty] | VV | 0
4 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3, STROJNĚ | m3 | 26.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 11.23 |  |  | POL1_0
|  | 0,6*0,5*(32,05*2+8,35*3) |  | 26.745 | [18 empty] | VV | 0
5 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 26.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 17.38 |  |  | POL1_0
|  | 0,6*0,5*(32,05*2+8,35*3) |  | 26.745 | [18 empty] | VV | 0
6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 14.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.14 |  |  | POL1_0
|  | sokl dokola:0,5*0,3*2*(32,05+0,5*2+9,55)*1,1 |  | 14.058 | [18 empty] | VV | 0
7 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 14.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.42 |  |  | POL1_0
|  | sokl dokola:0,5*0,3*2*(32,05+0,5*2+9,55)*1,1 |  | 14.058 | [18 empty] | VV | 0
8 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 266.8525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 26.69 |  |  | POL1_0
|  | 8,65*(10,175+20,675) |  | 266.8525 | [18 empty] | VV | 0
9 | 1-2 | Chráničky kopoflex do DN 75 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | cca:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
10 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 14.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 9.14 |  |  | POL1_0
|  | sokl dokola:0,5*0,3*2*(32,05+0,5*2+9,55)*1,1 |  | 14.058 | [18 empty] | VV | 0
11 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 14.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.24 | 17.43 |  |  | POL1_0
|  | sokl dokola:0,5*0,3*2*(32,05+0,5*2+9,55)*1,1 |  | 14.058 | [18 empty] | VV | 0
12 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.53 | 3.53 |  |  | POL1_0
|  | elektro:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
13 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |  |  | 1.587 | 1.59 |  |  | POL1_0
|  | elektro:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
14 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, bude znovu použita | m2 | 20.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 2.95 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*(31,75+9,25+0,5) |  | 20.75 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.48 |  |  | DIL
15 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 187.0257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1.87 |  |  | POL1_0
|  | (174,33875+26,745-14,058) |  | 187.0257 | [18 empty] | VV | 0
16 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 1683.2317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (174,33875+26,745-14,058)*9 |  | 1683.2317 | [18 empty] | VV | 0
17 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 187.0257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 5.61 |  |  | POL1_0
|  | (174,33875+26,745-14,058) |  | 187.0257 | [18 empty] | VV | 0
18 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 187.0257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (174,33875+26,745-14,058) |  | 187.0257 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 309.4496 |  | 0 |  |  |  | 200.77 |  |  | DIL
19 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30 | m3 | 35.3034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 89.1411 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 16.84 |  |  | POL1_0
|  | 0,6*0,6*(32,05*2+8,35*3)*1,1 |  | 35.3034 | [18 empty] | VV | 0
20 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 35.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 1.3964 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 37.44 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,2*(32,05*2+8,35*3) |  | 35.66 | [18 empty] | VV | 0
21 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 35.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 11.41 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,2*(32,05*2+8,35*3) |  | 35.66 | [18 empty] | VV | 0
22 | 274354032R00 | Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.00484 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.8 |  |  | POL1_0
|  | elektro:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | hydrant:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
23 | 274272140RT5 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 22.3625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74 | 16.5482 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 24.6 |  |  | POL1_0
|  | 0,25*(2*31,75+3*8,65) |  | 22.3625 | [18 empty] | VV | 0
24 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | 0.11181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.11417 | 0 | 0 |  |  | 29.292 | 3.28 |  |  | POL1_0
|  | 0,25*(2*31,75+3*8,65)*0,005 |  | 0.11181 | [18 empty] | VV | 0
25 | 271531114R00 | Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm | m3 | 14.0098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 30.2611 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 15.2 |  |  | POL1_0
|  | 8,65*(10,175+20,675)*0,05*1,05 |  | 14.0098 | [18 empty] | VV | 0
26 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 56.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 121.0443 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 60.8 |  |  | POL1_0
|  | 8,65*(10,175+20,675)*0,2*1,05 |  | 56.039 | [18 empty] | VV | 0
27 | 271531112R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm | m3 | 28.0195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.818 | 50.9395 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 30.4 |  |  | POL1_0
|  | 8,65*(10,175+20,675)*0,1*1,05 |  | 28.0195 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108.2474 |  | 0 |  |  |  | 302.04 |  |  | DIL
28 | 311271423RT1 | Zdivo nosné z tvárnic sořepinových, tl. 25 cm, armované a probetonované po 3 m | m2 | 286.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37784 | 108.2474 | 0 | 0 |  |  | 1.0089 | 289.04 |  |  | POL1_0
|  | 3,4*(31,75*2+8,75*3)-3,5*3,22*2 |  | 282.61 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory:-(2*0,8*9+2,25*0,8*3+1*2,22) |  | -22.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | štíty:1,4*9,25*2 |  | 25.9 | [18 empty] | VV | 0
29 | 953981101R01 | Navrtání výztuže do základů | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.125 | 13 |  |  | POL1_0
|  | 2*(18*2+2*4+8) |  | 104 | [18 empty] | VV | 0
30 | 3-1 | Úprava zdiva nad otvorem, skrytý překlad, zabednění, výztuž | m | 32.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2*9+2,25*3+3,5*2+1 |  | 32.75 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5458 |  | 0 |  |  |  | 71.66 |  |  | DIL
31 | 417320210RAB | Ztužující věnec z U tvarovek a dobetonování, t. 250 mm | m | 89.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11674 | 10.4774 | 0 | 0 |  |  | 0.51917 | 46.6 |  |  | POL2_0
|  | (2*31,75+3*8,75) |  | 89.75 | [18 empty] | VV | 0
32 | 417320030RAB | Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 25 x 20 cm, bednění, výztuž | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16586 | 3.0684 | 0 | 0 |  |  | 1.3544 | 25.06 |  |  | POL2_0
|  | štít:9,25*2 |  | 18.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Okapový chodník |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.9243 |  | 0 |  |  |  | 56.75 |  |  | DIL
33 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 33.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 12.5685 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 0.86 |  |  | POL1_0
|  | sjezd:12,5 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | doložení zámkovky:0,5*(31,75+9,25+0,5) |  | 20.75 | [18 empty] | VV | 0
34 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 13.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 6.1189 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | okapáč:0,5*(31,85-4,1) |  | 13.875 | [18 empty] | VV | 0
35 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 33.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 18.3291 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 0.9 |  |  | POL1_0
|  | sjezd:12,5 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | doložení zámkovky:0,5*(31,75+9,25+0,5) |  | 20.75 | [18 empty] | VV | 0
36 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou | m | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14424 | 1.5001 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 2.29 |  |  | POL1_0
|  | sjezd:(6,3+4,1) |  | 10.4 | [18 empty] | VV | 0
37 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.5756 | 0 | 0 |  |  | 1.44 | 0.9 |  |  | POL1_0
|  | sjezd:(6,3+4,1)*0,3*0,2 |  | 0.624 | [18 empty] | VV | 0
38 | 59217010R | Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní | kus | 6.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08197 | 0.56805 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | sjezd:6,3*1,1 |  | 6.93 | [18 empty] | VV | 0
39 | 59217020R | Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní | kus | 4.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0421 | 0.18987 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | sjezd:4,1*1,1 |  | 4.51 | [18 empty] | VV | 0
40 | 596215061R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 33.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0741 | 2.4638 | 0 | 0 |  |  | 0.548 | 18.22 |  |  | POL1_0
|  | sjezd:12,5 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | doložení zámkovky:0,5*(31,75+9,25+0,5) |  | 20.75 | [18 empty] | VV | 0
41 | 596291115R00 | Řezání zámkové dlažby tl.100 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01998 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 24.3 |  |  | POL1_0
|  | sjezd:12,5 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | doložení zámkovky:(31,75+9,25+0,5) |  | 41.5 | [18 empty] | VV | 0
42 | 59245288R | Dlažba zámková přírodní 10cm | m2 | 13.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.207 | 2.7169 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 12,5*1,05 |  | 13.125 | [18 empty] | VV | 0
43 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 13.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.999 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 5.2 |  |  | POL1_0
|  | okapáč:0,5*(31,85-4,1) |  | 13.875 | [18 empty] | VV | 0
44 | 592453331R | Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká, standard šedá | m2 | 14.5687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 1.6026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | okapáč:0,5*(31,85-4,1)*1,05 |  | 14.5687 | [18 empty] | VV | 0
45 | 597101035RAA | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu RONN | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27693 | 1.1077 | 0 | 0 |  |  | 0.7496 | 3 |  |  | POL2_0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
46 | 597103020RA0 | Vpusť k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16423 | 0.16423 | 0 | 0 |  |  | 0.67973 | 0.68 |  |  | POL2_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3342 |  | 0 |  |  |  | 104.27 |  |  | DIL
47 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 14.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.12 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:(2*0,8*4+2,25*0,8*3+1*2,22) |  | 14.02 | [18 empty] | VV | 0
48 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 111.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03345 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 7.81 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:3,6*2*(10,25+8,75)-3,5*3,22 |  | 125.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | okna a dveře:-14,02 |  | -14.02 | [18 empty] | VV | 0
49 | 612481211RT7 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 111.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00431 | 0.48061 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 40.37 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:3,6*2*(10,25+8,75)-3,5*3,22 |  | 125.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | okna a dveře:-14,02 |  | -14.02 | [18 empty] | VV | 0
50 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn štukem | m2 | 111.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.73374 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 35.57 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:3,6*2*(10,25+8,75)-3,5*3,22 |  | 125.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | okna a dveře:-14,02 |  | -14.02 | [18 empty] | VV | 0
51 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 59.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | okna:31,39 |  | 31.39 | [18 empty] | VV | 0
|  | vrata:3,5+3,22*2 |  | 9.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02:(2+2*0,8)*5 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
52 | 61-1 | Příplatek za začišťovací profily na oknech | m | 49.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:1*(2*4+2,25*3+1) |  | 15.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.01:2*(0,8*4+0,8*3+2,22) |  | 15.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02:(2+2*0,8)*5 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
53 | 61-2 | Zapravení rýh a prostupů po instalacích | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
54 | 622319153RT1 | Zatepl.systém, ostění, EPS F 30 mm, s omítkou štukovou | m2 | 3.139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01363 | 0.04278 | 0 | 0 |  |  | 2.902 | 9.11 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:1*(2*4+2,25*3+1)*0,1 |  | 1.575 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.01:2*(0,8*4+0,8*3+2,22)*0,1 |  | 1.564 | [18 empty] | VV | 0
55 | 622319153RV1 | Zatepl.systém, ostění, EPS F 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 4.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00998 | 0.04366 | 0 | 0 |  |  | 2.352 | 10.29 |  |  | POL1_0
|  | 1.01 - parapet:1*(2*4+2,25*3+1)*0,1 |  | 1.575 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02:0,1*2*(2+0,8)*5 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1989 |  | 0 |  |  |  | 349.54 |  |  | DIL
56 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.00198 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.58 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,8*9+2,25*0,8*3 |  | 19.8 | [18 empty] | VV | 0
57 | 622319153RT3 | Zatepl. systém, ostění, EPS F 30 mm, s omítkou silikonovou 1,5 mm | m2 | 4.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01363 | 0.0599 | 0 | 0 |  |  | 2.9 | 12.75 |  |  | POL1_0
|  | 0,1*43,95 |  | 4.395 | [18 empty] | VV | 0
58 | 622319150RT3 | Zateplovací systém, povrchová úprava ostění, s omítkou silikonovou 1,5 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01169 | 0.05845 | 0 | 0 |  |  | 2.19 | 10.95 |  |  | POL1_0
|  | vrata:0,25*(3,5+2*3,25)*2 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
59 | 622319163R00 | Zateplovací systém, parapet, EPS F tl. 30 mm | m2 | 2.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00903 | 0.02235 | 0 | 0 |  |  | 1.56 | 3.86 |  |  | POL1_0
|  | 1*(2*9+2,25*3)*0,1 |  | 2.475 | [18 empty] | VV | 0
60 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m | m | 101.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01121 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 8.16 |  |  | POL1_0
|  | okna:43,95 |  | 43.95 | [18 empty] | VV | 0
|  | vrata:2*2*(3,5+3,25*2) |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,5*4 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
61 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m | m | 43.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 5.27 |  |  | POL1_0
|  | 1*(2*9+2,25*3) |  | 24.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*12 |  | 19.2 | [18 empty] | VV | 0
62 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, parapetní lišta 2,0 m | m | 24.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 2.97 |  |  | POL1_0
|  | 1*(2*9+2,25*3) |  | 24.75 | [18 empty] | VV | 0
63 | 622481211RU1 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 331.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 1.6256 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 158.92 |  |  | POL1_0
|  | 4,5*2*31,75+(4,5+5)/2*9,25*2 |  | 373.625 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory:-(2*0,8*9+2,25*0,8*3+3,5*3,25*2) |  | -42.55 | [18 empty] | VV | 0
64 | 602015191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 331.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.0629 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 23.18 |  |  | POL1_0
|  | 4,5*2*31,75+(4,5+5)/2*9,25*2 |  | 373.625 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory:-(2*0,8*9+2,25*0,8*3+3,5*3,25*2) |  | -42.55 | [18 empty] | VV | 0
65 | 602015187RT6 | Stěrka na stěnách silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm | m2 | 315.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.83075 | 0 | 0 |  |  | 0.22401 | 70.76 |  |  | POL1_0
|  | 4,5*2*31,75+(4,5+5)/2*9,25*2 |  | 373.625 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory:-(2*0,8*9+2,25*0,8*3+3,5*3,25*2) |  | -42.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | sokl:-0,2*(2*31,75+2*9,25-3,5*2+0,25*4) |  | -15.2 | [18 empty] | VV | 0
66 | 622432112R00 | Omítka stěn dekorativní střednězrnná | m2 | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.09394 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 7.6 |  |  | POL1_0
|  | sokl:0,2*(2*31,75+2*9,25-3,5*2+0,25*4) |  | 15.2 | [18 empty] | VV | 0
67 | 622319130RV1 | Zatepl. systém, fasáda, EPS F 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0085 | 0.4318 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 43.54 |  |  | POL1_0
|  | čela vazníků:31,75*0,8*2 |  | 50.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.933 |  | 0 |  |  |  | 210.39 |  |  | DIL
68 | 631315711RT3 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3 | m3 | 51.3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 130.888 | 0 | 0 |  |  | 2.317 | 118.93 |  |  | POL1_0
|  | 0,18*(89,78+181,8)*1,05 |  | 51.3286 | [18 empty] | VV | 0
69 | 631319165R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm | m3 | 51.3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.51329 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 34.65 |  |  | POL1_0
|  | 0,18*(89,78+181,8)*1,05 |  | 51.3286 | [18 empty] | VV | 0
70 | 631316111R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 1.3579 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 40.74 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
71 | 631316115R00 | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.05975 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 5.43 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
72 | 631317205R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 3.37 |  |  | POL1_0
|  | (10,25+20,75+8,75*4) |  | 66 | [18 empty] | VV | 0
73 | 634601111R00 | Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.08448 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 5.94 |  |  | POL1_0
|  | (10,25+20,75+8,75*4) |  | 66 | [18 empty] | VV | 0
74 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.02961 | 0 | 0 |  |  | 0.396 | 0.83 |  |  | POL1_0
|  | vrata:0,3*3,5*2 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
75 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | vrata:0,3*3,5*2 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26828 |  | 0 |  |  |  | 9.16 |  |  | DIL
76 | 648991113R00 | Osazení parapetních desek z plast. hmot | m | 24.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.22275 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 9.16 |  |  | POL1_0
|  | 2*9+2,25*3 |  | 24.75 | [18 empty] | VV | 0
77 | 60780010R | Parapet interiér postforming š. 150 mm bílý, s nosem výšky 40 mm | m | 24.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.04505 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 2*9+2,25*3 |  | 24.75 | [18 empty] | VV | 0
78 | 60780050R | Krytka boční pro parapety postforming | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 2*12 |  | 24 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3705 |  | 0 |  |  |  | 144.71 |  |  | DIL
79 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 6.4698 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 45.76 |  |  | POL1_0
|  | 4*2*(31,75+9,25+1,5*2) |  | 352 | [18 empty] | VV | 0
80 | 941941191RT2 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení trubkové vlastní | m2 | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0.47168 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 2.11 |  |  | POL1_0
|  | 4*2*(31,75+9,25+1,5*2) |  | 352 | [18 empty] | VV | 0
81 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 38.72 |  |  | POL1_0
|  | 4*2*(31,75+9,25+1,5*2) |  | 352 | [18 empty] | VV | 0
82 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.4291 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 58.12 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01086 |  | 0 |  |  |  | 71.43 |  |  | DIL
83 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01086 | 0 | 0 |  |  | 0.263 | 71.43 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
84 | 95-1 | Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, cihly, obaly, igelity, dlažby apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
85 | 95-2 | Zřízení větracích otvorů P05, vč. plastové krycí mřížky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.107 |  |  |  | 0.5 |  |  | DIL
86 | 113201011RAC | Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.107 |  |  | 0.123 | 0.5 |  |  | POL2_0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.04 |  |  | DIL
87 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 1.04 |  |  | POL1_0
|  | 1,107 |  | 1.107 | [18 empty] | VV | 0
88 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.46 |  |  | POL1_0
|  | 1,107*4 |  | 4.428 | [18 empty] | VV | 0
89 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | 1,107 |  | 1.107 | [18 empty] | VV | 0
90 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9.963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1,107*9 |  | 9.963 | [18 empty] | VV | 0
91 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti | t | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1,107 |  | 1.107 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 211 |  |  | DIL
92 | 998021021R00 | Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m | t | 627.9829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.336 | 211 |  |  | POL1_0
|  | 1,7+309,44963+108,24738+13,54582+49,92426+1,33424 |  | 484.2013 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,19886+132,93301+0,26828+7,37054+0,01086 |  | 143.7816 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92272 |  | 0 |  |  |  | 160.34 |  |  | DIL
93 | 711191171RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, včetně dodávky textílie 300 g/m2 | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08691 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 13.58 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
94 | 711171559RT3 | Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC zemní tl. 1,5 mm | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.5839 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 84.19 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
95 | 711191172RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná, včetně dodávky textílie 300 g/m2 | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08691 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 19.55 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
96 | 711191271RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, včetně dodávky textílie 300 g/m2 | m2 | 19.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00621 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 2.13 |  |  | POL1_0
|  | 0,2*2*(20,75+10,25+8,75*2) |  | 19.4 | [18 empty] | VV | 0
97 | 711172559RT3 | Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC zemní, tl. 1,5 mm | m2 | 19.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.04268 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 7.57 |  |  | POL1_0
|  | 0,2*2*(20,75+10,25+8,75*2) |  | 19.4 | [18 empty] | VV | 0
98 | 711191272RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, včetně dodávky textílie 300 g/m2 | m2 | 19.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00621 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 2.72 |  |  | POL1_0
|  | 0,2*2*(20,75+10,25+8,75*2) |  | 19.4 | [18 empty] | VV | 0
99 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá poplastovaná RŠ 70 mm | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.05626 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 18.33 |  |  | POL1_0
|  | 2*(20,75+10,25+8,75*2) |  | 97 | [18 empty] | VV | 0
100 | 711747288R00 | Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 1.8 |  |  | POL1_0
|  | elektro:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | hydrant:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
101 | 711112002RZ1 | Izolace proti vlhkosti svislá pentrační lak, 1x nátěr - včetné dodávky penetračního laku | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02747 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 2.46 |  |  | POL1_0
|  | sokl dokola:0,5*2*(31,75+9,25) |  | 41 | [18 empty] | VV | 0
102 | 711823121RT5 | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie dren N8 | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.02583 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 6.56 |  |  | POL1_0
|  | sokl dokola:0,5*2*(31,75+9,25) |  | 41 | [18 empty] | VV | 0
103 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.92272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 1.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2912 |  | 0 |  |  |  | 116.89 |  |  | DIL
104 | 712361701RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 314.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.06595 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 18.84 |  |  | POL1_0
|  | 31,85*4,93*2 |  | 314.041 | [18 empty] | VV | 0
105 | 283221092R | Fólie mPVC tl. 1,8 mm, střešní šedá, pod zelenou střechu | m2 | 361.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.83064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 31,85*4,93*2*1,15 |  | 361.1472 | [18 empty] | VV | 0
106 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 314.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 31.4 |  |  | POL1_0
|  | 31,85*4,93*2 |  | 314.041 | [18 empty] | VV | 0
107 | 67390526R | Textilie jutařská netkaná 300 g/m2 | m2 | 361.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.10834 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 31,85*4,93*2*1,15 |  | 361.1472 | [18 empty] | VV | 0
108 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější poplastovaná RŠ 100 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.02016 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 6.08 |  |  | POL1_0
|  | hřeben:32 |  | 32 | [18 empty] | VV | 0
109 | 712378004R00 | Závětrná lišta poplastovaná RŠ 250 mm | m | 19.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03116 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 4.93 |  |  | POL1_0
|  | 4,93*2*2 |  | 19.72 | [18 empty] | VV | 0
110 | 712378003R00 | Atiková okapnice poplastovaná RŠ 250 mm | m | 63.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.11721 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 16.05 |  |  | POL1_0
|  | 31,85*2 |  | 63.7 | [18 empty] | VV | 0
111 | 712391172RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 314.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00942 | 0 | 0 |  |  | 0.11765 | 36.95 |  |  | POL1_0
|  | 31,85*4,93*2 |  | 314.041 | [18 empty] | VV | 0
112 | 67390526R | Textilie jutařská netkaná 300 g/m2 | m2 | 361.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.10834 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 31,85*4,93*2*1,15 |  | 361.1472 | [18 empty] | VV | 0
113 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 1.2912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.048 | 2.64 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59962 |  | 0 |  |  |  | 86.39 |  |  | DIL
114 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00272 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 19.01 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
115 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00388 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 3.88 |  |  | POL1_0
|  | 2*(20,75+10,25+8,75*2) |  | 97 | [18 empty] | VV | 0
116 | 63140273R | Pásek dilatační okrajový, podlahový | m | 106.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02134 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 2*(20,75+10,25+8,75*2)*1,1 |  | 106.7 | [18 empty] | VV | 0
117 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.14394 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 62.46 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
118 | 6315083953R | Pás minerální izolační 100 mm, lambda=0,038 | m2 | 285.159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.42774 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (89,78+181,8)*1,05 |  | 285.159 | [18 empty] | VV | 0
119 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.59962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 1.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 714 | Zelená střecha |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.0926 |  | 0 |  |  |  | 211.16 |  |  | DIL
120 | 712801001R00 | Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy, T40 Garden | m2 | 314.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.22297 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 91.07 |  |  | POL1_0
|  | 31,85*4,93*2 |  | 314.041 | [18 empty] | VV | 0
121 | 712391172RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 314.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00942 | 0 | 0 |  |  | 0.11765 | 36.95 |  |  | POL1_0
122 | 67390526R | Textilie jutařská netkaná 300 g/m2 | m2 | 361.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.10834 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
123 | 714-1 | Kačírková lišta v.80mm vč. montáže | m | 63.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | K03:63,7 |  | 63.7 | [18 empty] | VV | 0
124 | 714-2 | Kačírková lišta v.130mm vč. montáže | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | K04:98 |  | 98 | [18 empty] | VV | 0
125 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) | m3 | 3.5825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 5.732 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 6.58 |  |  | POL1_0
|  | po obvodu:0,5*0,08*(31,85*2+4,43*4)*1,1 |  | 3.5825 | [18 empty] | VV | 0
126 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 22.9598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 42.15 |  |  | POL1_0
|  | 0,08*(30,85*4,43*2)*1,05 |  | 22.9598 | [18 empty] | VV | 0
127 | 10371510R | Substrát zahradnický B bal PE po 70 litrech | kus | 360.7969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 9.0199 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,08*(30,85*4,43*2)*1,05/0,07*1,1 |  | 360.7969 | [18 empty] | VV | 0
128 | 714-3 | Suchomilné rostliny skupiny 1 a 2, vč. položení | m2 | 273.331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (30,85*4,43*2) |  | 273.331 | [18 empty] | VV | 0
129 | 998714101R00 | Přesun hmot pro zelenou střechu, výšky do 6 m | t | 15.0926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.28 | 34.41 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8149 |  | 0 |  |  |  | 146.83 |  |  | DIL
131 | 762-1 | Vazníky vč. montáže, pro zelenou střechu, 200 kg/m2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
132 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 314.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 91.7 |  |  | POL1_0
|  | 31,85*4,93*2 |  | 314.041 | [18 empty] | VV | 0
133 | 766410020RAI | Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva, pouze montáž, desky ve specifikaci | m2 | 57.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.09601 | 0 | 0 |  |  | 0.75582 | 43.2 |  |  | POL2_0
|  | čela vazníků:31,75*0,9*2 |  | 57.15 | [18 empty] | VV | 0
134 | 60726017.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm | m2 | 414.0251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 6.5002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 31,85*4,93*2*1,1 |  | 345.4451 | [18 empty] | VV | 0
|  | čela vazníků:31,75*0,9*2*1,2 |  | 68.58 | [18 empty] | VV | 0
135 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 9.2798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.21872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 314,041*0,025 |  | 7.851 | [18 empty] | VV | 0
|  | 57,15*0,025 |  | 1.4287 | [18 empty] | VV | 0
136 | 762-2 | Výměny pro lyžiny vrat | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
137 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 6.8149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.75 | 11.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.84 |  | 0 |  |  |  | 253.17 |  |  | DIL
138 | 767587001RT9 | Podhledy kazetový, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet, REI 30 DP3 | m2 | 271.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 1.7571 | 0 | 0 |  |  | 0.911 | 247.41 |  |  | POL1_0
|  | (89,78+181,8) |  | 271.58 | [18 empty] | VV | 0
139 | 713563115R00 | Kryt svítidla s odolností EI 30, podhled kazetový | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00829 | 0.0829 | 0 | 0 |  |  | 0.363 | 3.63 |  |  | POL1_0
|  | cca:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
140 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 1.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.16 | 2.13 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26614 |  | 0 |  |  |  | 56.87 |  |  | DIL
141 | 764908105RT2 | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, lakovaný Pz v základní barvě | m | 63.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.14333 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 22.93 |  |  | POL1_0
|  | 2*31,85 |  | 63.7 | [18 empty] | VV | 0
142 | 764908102RT2 | Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm, lakovaný Pz v základní barvě | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 1.8 |  |  | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
143 | 764908109RT2 | Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, lakovaný Pz v základní barvě | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00312 | 0.05616 | 0 | 0 |  |  | 0.294 | 5.29 |  |  | POL1_0
|  | 4,5*4 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
144 | 764554493R00 | Montáž kolena kruhového | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.2821 | 2.26 |  |  | POL1_0
|  | 4*2 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
145 | 55351291.AR | Koleno svodové roury BK d 100, lakovaný Pz v základní barvě | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 4*2 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
146 | 764-1 | Provizorní svody z kopoflex | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
147 | 764908301RT1 | Oplechování parapetů, rš 200 mm, lakovaný Pz v základní barvě | m | 24.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.06113 | 0 | 0 |  |  | 0.9427 | 23.33 |  |  | POL1_0
|  | 2*9+2,25*3 |  | 24.75 | [18 empty] | VV | 0
148 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.26614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 1.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0096 |  | 0 |  |  |  | 88.65 |  |  | DIL
149 | 766420020RAI | Obklad podhledů deskami z aglomerovaného dřeva, pouze montáž, desky ve specifikaci | m2 | 38.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00179 | 0.06937 | 0 | 0 |  |  | 0.80108 | 31.04 |  |  | POL2_0
|  | podbití:(4,93*4*0,35+31,85*2*0,5) |  | 38.752 | [18 empty] | VV | 0
150 | 60726012.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 48.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.46018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | podbití:(4,93*4*0,35+31,85*2*0,5)*1,25 |  | 48.44 | [18 empty] | VV | 0
151 | 622319130RD1 | Zatepl. systém, podbití, EPS F 30 mm, na dřevostavby, s omítkou silikonovou 1,5 mm | m2 | 38.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.47084 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 48.66 |  |  | POL1_0
|  | podbití:(4,93*4*0,35+31,85*2*0,5) |  | 38.752 | [18 empty] | VV | 0
152 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m | m | 83.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00918 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 6.67 |  |  | POL1_0
|  | podbití:(4,93*4+31,85*2) |  | 83.42 | [18 empty] | VV | 0
153 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 1.0096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 2.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
154 | 767-1 | Garážová vrata s dveřmi, el. 3500x3250, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
155 | 767-2 | Ocelový úhelník do vrat, žárový pozink | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2*3,5 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 769 | Otvorove prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
156 | 769-1 | Plastové okna a dveře, ext. fólie, dvojsklo, pákový ovladač | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09415 |  | 0 |  |  |  | 11.3 |  |  | DIL
157 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 125.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03138 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 2.51 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:3,6*2*(10,25+8,75)-3,5*3,22 |  | 125.53 | [18 empty] | VV | 0
158 | 784165512R00 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 125.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.06277 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 8.79 |  |  | POL1_0
|  | 1.01:3,6*2*(10,25+8,75)-3,5*3,22 |  | 125.53 | [18 empty] | VV | 0
159 | 784-1 | Logo recyklace a nápis RE USE na fasádě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
160 | 790-1 | Hasící přístroj s hasící schopností 21A, Pg6, vč. montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
161 | 790-2 | Zařízení autonomní detekce a signalizace, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M56 | Geodetické práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
163 | 56-1 | Geodetické vytýčení, vč. účasti stavbyvedoucího | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
164 | 56-2 | Zaměření stavby a geometrický plán, po skončení stavby pro zápis do katastru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | #REF! | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## ZTI Rekapitulace
Stavba : |  | 2020-18 RE-USE centrum, Tišnov-novostavba haly |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | VODOVOD |  |  | VODOVOD
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
1
2
2

## ZTI Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 2020-18 RE-USE centrum, Tišnov-novostavba haly |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | VODOVOD |  | VODOVOD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 113106123U00 | Rozebr zámk dlažba pro pěší komun | m2 | 42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 113107112R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm | m2 | 42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 113153111R00 | Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabil.cementem | m3 | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 84.12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 84.12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 186 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00099
7 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 186 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 25.82 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 25.82 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 58.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm | m3 | 16.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 25.82 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-16 | m3 | 8.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1322
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
14 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.304
15 | 567132115R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm | m2 | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.511
16 | 596212220U00 | Klad zámk dl tl80 skB -50m2 vozov | m2 | 42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10362
17 | 577141112RT3 | Beton asfalt,do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 3.68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12966
18 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
19 | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 917862111R00 | Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5 | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.136
21 | 979054451U00 | Očištění vybourané zámk dlaždice | m2 | 42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | [5 empty] | 1
22 | 230180010R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
23 | 230180020R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50x 4,6 | m | 93 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
24 | 892233121U00 | Dezinfekce vodov potr DN do 70 | m | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 286135194 | Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 32x3,0 mm L100m voda | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 286135194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00048
27 | 28613520 | Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 50x4,6 mm L100m voda | m | 93 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28613520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00144
28 | 28614004.A | Trubka ochranná d 75 x 3,0 PEHD | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614004.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00068
29 | pc | Napojení na stáv.řad | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614004.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00068
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [5 empty] | 1
30 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00041
31 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
32 | 722235143R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00052
33 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
34 | 891181111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00023
35 | 894411111R00 | Zřízení šachet z dílců | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0143
36 | 899103111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky rámu a poklopu lit. kruhového D 400 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16502
37 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 96 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | PC | Položení identifikačního vodiče | m | 100 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | pc | Dno PVS 120/90/180 D400 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
40 | pc | Zákrytová deska PVS 144/114/14 ZD2 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
41 | pc | Iso T-kus č.6530 63/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
42 | pc | Šoupátko č.2600 DN40 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
43 | pc | Spojka č.6310 50/32 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
44 | pc | Přechodka č.6300 32/DN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
45 | pc | Víčko HAWLE 1860 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
46 | pc | Souprava zemní teleskopická HAWLE 9601 1,0-1,6m | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
47 | pc | Uliční poklop šoupátkový litina HAWLE 1850 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
48 | pc | Podložka HAWLE 3481 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
49 | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop | t | 55.63 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
50 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 28377240 | Trubice izolační MIRELON STABIL 35x30mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28377240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4e-05
52 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 52.163 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
53 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0159
54 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 722254231RT4 | Hydrantový systém, na stěnu D 25/30, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03
56 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
58 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03601
59 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 224.16 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
60 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 20.25 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
61 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 20.25 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
62 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 20.25 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
63 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 283.5 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
64 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 20.25 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EI rekapitulace
Akce: |  | RE-USE centrum,Tišnov - novostavba haly
Investor: |  | Město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov 666 19
Místo stavby: |  | k.ú. Tišnov
Stavební díl: |  | D.1.5 Zařízení silnoproudé elktrotechniky vč. ochrany před bleskem
Datum: |  | 2020, červen
ROZPOČET
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| I. | ELEKTROINSTALACE |  | 0
| II. | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ |  | 0
| III. | SPECIFIKACE |  | 0
|  | Celkem |  | 0
I. ELEKTROINSTALACE
| A. | Montáž | 0
| B. | Materiál nosný |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) |  | 0
|  | PPV =6% z (A+B+C) |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - CELKEM |  | 0
II- HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
| A. | Montáž | 0
| B. | Materiál nosný |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  | 0
|  | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ- SOUČET (A+B+C) |  | 0
|  | PPV =2% z (A+B+C) |  | 0
|  | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ - CELKEM |  | 0
III. SPECIFIKACE
|  | Specifikace -součet |  | 0
|  | Přirážka na dopravu 5,2% |  | 0
|  | Přirážka na přesun 1% |  | 0
|  | SPECIFIKACE CELKEM |  | 0

## EI položky
Akce: |  | RE-USE centrum,Tišnov - novostavba haly
Investor: |  | Město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov 666 19
Místo stavby: |  | k.ú. Tišnov
Stavební díl: |  | D.1.5 Zařízení silnoproudé elktrotechniky vč. ochrany před bleskem
Datum: |  | 2020, červen
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 01-0065 | Trubka tuhá 25mm | 90 | m |  | 0
2. | 210 01-0066 | Trubka tuhá 32mm včetně příchytek | 26 | m |  | 0
3. | 210 02-0302 | Montáž. Kabel žlabu do 200mm bez víka vč. podpěr | 95 | m |  | 0
4. | 210 02-0310 | Montáž. Kabel žlabu do 250mm bez víka vč. podpěr | 2 | m |  | 0
5. | 210 02-0203s | Montáž. Závěsů pro kabel žlaby | 100 | ks |  | 0
6. | 210 02-0653 | Zhotovení ocelových nosných konstrukcí | 50 | ks |  | 0
7. | 210 01-0351 | Krabicová rozvodka IP 54. | 42 | ks |  | 0
8. | 210 02-0951 | Výstražná tabulka | 5 | ks |  | 0
9. | 210 10-0173 | Ukončení kabelů do 3x4 | 20 | ks |  | 0
10. | 210 10-0155 | Ukončení kabelů do 5x6 | 8 | ks |  | 0
11. | 210 10-0213s | Ukončení kabelů do 5x16 | 6 | ks |  | 0
12. | 210 11-0021 | spínač nástěnný jednopól. | 2 | ks |  | 0
13. | 210 11-0024 | spínač nástěnný střídavý | 6 | ks |  | 0
14. | 210 11-1031 | Zásuvka nástěnná, 2P+PE | 12 | ks |  | 0
15. | 210 19-0003 | Montáž oceloplechových skříňových rozvaděčů do 200kg | 1 | ks |  | 0
16. | 210 19-2124 | Montáž zásuvkové skříně závěsné | 4 | ks |  | 0
17. | 210 12-0102 | Jistič B 3x50A včetnhě zapojení a úpravy stávajícího rozvaděče | 1 | ks |  | 0
18. | 210 20-1025s | Svítidlo LED prům krytí IP 65 | 18 | ks |  | 0
19. | 210 20-2010 | Montáž svítidel LED nástěnných | 4 | ks |  | 0
20. | 210 22-0451 | Spojka ochranného uzemnění | 10 | ks |  | 0
21. | 210 81-0045 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 100 | m |  | 0
22. | 210 81-0045 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 300 | m |  | 0
23. | 210 81-0046 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 250 | m |  | 0
24. | 210 81-0052s | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 130 | m |  | 0
25. | 210 81-0053s | Kabel CYKY-J 5x10mm2 | 50 | m |  | 0
26. | 210 81-0054s | Kabel CYKY-J 5x16mm2 | 70 | m |  | 0
27. |  | Kabel prafladur 2x1,5 včetně požárních příchytek | 5 | m |  | 0
28. |  | Vodič CY 6mm2 | 20 | m |  | 0
29. | 210 86-0222s | Vodič CY 16mm2 | 53 | m |  | 0
30. |  | Přichycení kabelu CYKY.J 5x16 do stávající trasy - doplnění příchytných ok | 135 | ks |  | 0
31. |  | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni , IP 54 | 1 | ks |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 345 | Trubka tuhá 25mm včetně příchytek | 90 | m |  | 0
2. | 345 | Trubka tuhá 32mm včetně příchytek | 26 | m |  | 0
3. | 345 | Drátěný žlab DZ 50x100 | 95 | m |  | 0
4. | 345 | Drátěný žlab DZ 60 x200 | 2 | m |  | 0
5. | 345 | Spojka pro dráť. Žlab DZS | 48 | ks |  | 0
6. | 345 | Závěsná Tyč ZT 8 do1m | 100 | ks |  | 0
7. | 345 | Matice k závěsné tyči MZ | 200 | ks |  | 0
8. | 345 | Hutní materiál pro pomocné ocelové konstrukce pro pomocn | 1 | kpl |  | 0
10. | 345 | Výstražná tabulka | 5 | ks |  | 0
11. | 345 | Spínač jednopól. nástěn. IP 44, 250V, 10A | 2 | ks |  | 0
12. | 345 | Spínač střídavý. nástěn. IP.44, 250V, 10A | 6 | ks |  | 0
13. | 345 | Zásuvková skříň 400/230V ,1x zás 32A/5, 1x zás 16A/6 2x zás 230V, jist. 1x32/B/3,1x16/B/3,2x16/B/1 | 4 | ks |  | 0
14. | 358 | Jistič B 3x 50A | 1 | ks |  | 0
15. | 345 | Zásuvka nástěnná IP 44, . 2P+PE, 250V, 16A- | 3 | ks |  | 0
16. | 345 | Zásuvka nástěnná dvojitá IP 44, 2P+PE, 250V, 16A- | 9 | ks |  | 0
17. | 354 | Svorka pro ochr. pospoj | 10 | ks |  | 0
18. | 341 | Kabel CYKY -O 3x1,5mm2 | 100 | m |  | 0
19. | 341 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 300 | m |  | 0
20. | 341 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 250 | m |  | 0
21. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x 6mm2 | 130 | m |  | 0
22. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x 10mm2 | 50 | m |  | 0
23. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x 16mm2 | 70 | m |  | 0
24. | 341 | Kabel prafladur 2x1,5 včetně požárních příchytek | 5 | m |  | 0
25. | 341 | Vodič CY 6mm2 | 20 | m |  | 0
26. | 341 | Vodič CY 16mm2 | 53 | m |  | 0
27. | 348 | A- Svíť.LED.prům 36W, IP 66 - 4680lm, 4000K, délka 120cm | 20 | ks |  | 0
28. | 348 | B- Svíť.venkovní LED cca 50W IP 65, kompl. | 4 | ks |  | 0
29. | 345 | Příchytka kabelová pro CYKY-J 5x16 | 135 | ks |  | 0
30. | 358 | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni , IP 54 | 1 | ks |  | 0
31. | 358 | Ovladač pom. Obvodů dvojtl. tlačítko v plast skříni, iP 54 | 1 | ks |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - II. Hromosvod a uzemnění
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 22-0021 | Vedení uzem. V zemi do 120mm2 | 95 | kg |  | 0
2. | 210 22-0101 | Vodiče svodové do 10mm + podpěry | 175 | m |  | 0
4. | 210 22-0301 | Svorka hromosvodová do 2 štoubů | 58 | ks |  | 0
5. | 210 22-0302 | Svorka hromosvodová nad 2 štoubů | 28 | ks |  | 0
6. | 210 22-0401 | Označení svodů štítky | 6 | ks |  | 0
7. | 210 22-0010 | Nátěr zemnícího pásku FeZn do 120mm2 | 1 | m2 |  | 0
8. | 210 22-0231 | Montáž jímacích tyčí do 3 m délky | 2 | ks |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - II Hromosvod a uzemnění
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. |  | Vodič AlMgSi - 8mm | 140 | m |  | 0
2. |  | vodič FeZn - 10mm | 12 | kg |  | 0
3. |  | Zemnící páska FeZn 30 x 4mm | 95 | kg |  | 0
4. |  | podpěra vedení na plechové střechy | 105 | ks |  | 0
5. |  | podpěra vedení - stěna | 30 | ks |  | 0
6. |  | Svorka univezální | 50 | ks |  | 0
7. |  | Svorka zkušební | 6 | ks |  | 0
8. |  | Svorka okapová | 6 | ks |  | 0
9. |  | Svorka křížová | 22 | ks |  | 0
10. |  | Svorka k jímací tyči | 2 | ks |  | 0
11. |  | Štítek pro označení svodů | 6 | ks |  | 0
12. |  | Jímací tyč AlMgSi1500mm vč. držáků do ocel. Konstr. | 2 | ks |  | 0
13. |  | Ochranný uhelník 1,7m | 6 | ks |  | 0
14. |  | Držák ochranného uhelníku | 12 | ks |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0
III. SPECIFIKACE
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1 |  | RS-. Hl. rozvaděč budovy-skříňový rozvaděč - 1 pole dle PD včetně montáže | 1 | ks |  | 0
|  | specifikace - součet |  |  |  | 0

## VRN Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Re-use centrum - novostavba | [23 empty] | STA
O: | VRN | VRN | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 29 | VRN | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 75000 |  | 45000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště -předpoklad 2 měsíců doba výstavby | měsíc | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 52500 |  | 33500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | 14 | Výrobní a dílenská dokumentace - armovací výkresy žb. Konstrukcí | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
7 |  | Výrobní a dílenská dokumentace - vazníková konstrukce | hod | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
8 |  | statické zkoušky podloží | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
9 |  | tlaková zkouška vodovodu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
10 |  | revize elektroinstalace ( vnitřní elektroinstalace, hromosvod) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
11 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a,, požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 13500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu