Vysvětlení zadávací dokumentace VZMR

„Oprava části veřejného osvětlení ve městě Tišnov“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:		Město Tišnov

Sídlo:		náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ:		00282707

zastoupené:				Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

kontaktní osoba zadavatela:	Ing. Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Druh veřejné zakázky:		Veřejná zakázka na stavební práce

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

oznamujeme vám vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz od uchazeče ze dne 23.4.2019:

Žiadame Vás o vysvetlenie Zadavací dokumentace – k zákazke:  Oprava části veřejného osvětlení ve městě Tišnov, k položke rozpočtu ulice Dvořákova : Rozpojovací skříň pro VO, pilířová včetně výkopu, základu a montáže a dopravy

Odpověď zadavatele:

Rozpojovací skříň RF 4:4, jedná se o standartní typový výrobek.

Dotaz od uchazeče ze dne 23.4.2019:

Ďalej Vás žiadame o vysvetlenie či svietidlo uvažované v PD Svítidlo LED, SPINELA Tungsram, spĺňa požiadavku uvedenú v technickej správe: Na osvětlení komunikace jsou navržena svítidla CityLED s kompaktním multičipem s hermetizovanou optikou IP68 z borosilikátového optického skla.

Odpověď zadavatele:

Omlouváme se za nesrovnalost. Pro celou investiční akci je rozhodující výkaz výměr, co se týče materiálu. Výkaz výměr byl upravován s ohledem na právě dokončovanou rekonstrukci navazující komunikace ulice Brněnské. TZ je z původní PD ještě před rekonstrukcí ul. Brněnská. Vše je platné, pouze svítidla byla nahrazena již novějšími s doporučením typu od jiného výrobce.

V Tišnově dne 25. 4. 2019

…………………………………..

Ing. Václav Drhlík

vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb