## Titulní list
REKAPITULACE
Svítidla a materiál pro osvětlení |  | 0
Nosný materiál |  | 0
Rozváděče |  | 0
Zemní práce |  | 0
Uzemnění |  | 0
HZS |  | 0
Podružný materiál 1%
Prořez 2%
CELKEM BEZ DPH |  | 0
|  | Vypracoval | Ing. Marek Chromý
srpen 2016

## Majorova
Svítidla a materiál pro osvětlení
Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. montáže. Pokud tomu bude jinak, je nutno na tuto skutečnost upozornit.
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo LED SLBt Kompletní dodávka včetně zdroje, montáže a dopravy. | SLBt/3/F/TX/41/27/Y/SP/C2/N/S60 | 1 | ks |  | 0
SVO-7
2 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo LED SLBt Kompletní dodávka včetně zdroje, montáže a dopravy. | SLBt/3/F/B/41/27/Y/SP/C2/N/S60 | 6 | ks |  | 0
SVO-1, SVO-2, SVO-3, SVO-4, SVO-5,SVO-6
3 | 50911000-4 | 453420 | Stožár pozinkovaný bezpaticový pro osazení výložníku, v=7m, typ "Tišnov", s plastovou manžetou, vč. výkopu, výzbroje (stožárové svorkovnice, pojistky a přepěťové ochrany T2), betonového základu, montáže a dopravy. | SB7-typ Tišnov | 2 | ks |  | 0
Osvětlení komunikace, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2 a výpočet osvětlení
4 | 50911000-4 | 453420 | Stožár pozinkovaný bezpaticový pro osazení výložníku, v=7m, typ "Tišnov", s plastovou manžetou, vč. výkopu, výzbroje (stožárové svorkovnice, pojistky a přepěťové ochrany T2), atypického vrtaného betonového základu s armováním, montáže a dopravy. | SB7-typ Tišnov | 4 | ks |  | 0
Osvětlení komunikace, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2 a výpočet osvětlení
5 | 50911000-4 | 453420 | Výložník pozinkovaný, l=100 cm, náklon 10o, vč. montáže a dopravy. | UD1/60-100 | 4 | ks |  | 0
SVO-3, SVO-4, SVO-5, SVO-6
6 | 50911000-4 | 453420 | Výložník pozinkovaný, l=150 cm, náklon 10o, vč. montáže a dopravy. | UD1/60-150 | 2 | ks |  | 0
SVO-2,SVO-7
7 | 50911000-4 | 453420 | Výložník pozinkovaný, l=100 cm, náklon 10o, třmenový - pro připevnění na sloup, vč. montáže a dopravy. | UDT1-1000 | 1 | ks |  | 0
SVO-1
0
Nosný materiál
| CPV | SKP | Popis | Srovnatelný typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
8 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. | CYKY J 4x16 | 279 | m |  | 0
Rozvod veřejného osvětlení, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
9 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, volně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. | CYKY J 3x1,5 | 74 | m |  | 0
Vnitřní kabeláž svítidla VO - od svorkovnice po vlastní svítidlo
10 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, volně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. | CYKY J 3x2,5 | 8 | m |  | 0
Kabeláž ke svítidlu na podpěrném bodu NN
11 | 28422100-7 | 313000 | Vodič s PVC izolací, pevné uložení, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CY 16 | 3 | m |  | 0
Uzemňovací přívod rozpojovací skříně RS1,viz výkres č. D.2
12 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka tuhá, uchycená na podpěrném bodu nn, d=40mm, dodávka včetně montáže |  | 3 | m |  | 0
Ochrana kabelu VO u podpěrného bodu NN, viz technická zpráva
13 | 28420000-2 | 316000 | Dvouplášťová plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, dodávka včetně montáže. | KOPOFLEX 09063 | 232 | m |  | 0
Ochrana kabelu rozvodu VO, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
14 | 28420000-2 | 316000 | Dvouplášťová plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=90/75 mm, dodávka včetně montáže. | KOPOFLEX 09090 | 6 | m |  | 0
Ochrana kabelu VO v místě průchodu základu SVO
15 | 28420000-2 | 316000 | Dvouplášťová plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=110/94 mm, dodávka včetně montáže. | KOPOFLEX 09110 | 8 | m |  | 0
Ochrana vedení pod komunikacemi a nájezdy, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
16 | 28420000-2 | 316000 | Betonový kabelový žlab 170/110 X 170/90 X 1000 mm s poklopem, dodávka vč. montáže a dopravy | TK 1 | 50 | ks |  | 0
Ochrana sítí v kolizních místech, viz výkres č. D.1.1 a D.1.2
17 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka tuhá, dělená, pro uložení v zemi, d=110/100 mm, dodávka včetně montáže | KOPOHALF 06110/2 | 59 | m |  | 0
Ochrana sítí v kolizních místech, viz výkres č. D.1.1 a D.1.2
0
Rozváděče
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
18 | 31214500-4 | 312031 | Kompaktní pilířová rozvodnice RS, vyzbrojená. Dodávka včetně základu, montáže a dopravy. |  | 1 | ks |  | 0
Rozpojovací skříň VO, viz výkres č. D.2
19 | 31214500-4 | 312031
0
Zemní práce
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
20 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 50cm š. 35cm - v dlážděném chodníku, včetně vytýčení, vytrhání a ošistění dlažby, zřízení kabelového lože, pokládky fólie a obnovení dláždění |  | 16 | m |  | 0
Uložení kabelů, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
21 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 50cm š. 35cm - v chodníku s živičným povrchem, včetně vytýčení, řezání a odstranění živičného povrchu, zřízení kabelového lože, pokládky fólie a obnovení živičného povrchu |  | 0 | m |  | 0
Uložení kabelů, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
22 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 80cm š. 35cm - v nezpevněné ploše, včetně zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu |  | 0 | m |  | 0
Uložení kabelů, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
23 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 120cm š. 50cm - v nezpevněné ploše, včetně zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu. |  | 0 | m |  | 0
Uložení kabelů, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
24 | 45110000-1 | 451111 | Doprava přebytečné zeminy suti na skládku do vzdálenosti 30 km, vč. naložení, složení a poplatku za uložení stavebního odpadu |  | 0.5 | t |  | 0
Likvidace vybouraných stavebních hmot
25 | 45110000-1 | 451111 | Protlak v zemině tř.3-4 pro chráničku o průměru 110mm, délka 12m, vč. souvisejících prací -rozebrání dlažby, výkopu startovacích, cílových jam, zatažení chrániček, záhozu a zpětného zadláždění |  | 0 | ks |  | 0
Uložení kabelů pod komunikací, viz výkres č. D.1.1
0
Uzemnění
p.č. | CPV | SKP | Popis | Srovnatelný typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
26 | 45312311-0 | 453422 | Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v zemi pro uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže | FeZn 30x4 | 219 | m |  | 0
Strojený zemnič stožárů VO, viz výkresy č. D.1.1-D.1.2
27 | 45312311-0 | 453422 | Drát FeZn s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním svorkám, dodávka včetně montáže. | FeZn+PVC d=10/13 | 15 | m |  | 0
Uzemňovací přívody stožárů VO
28 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová páska/drát, pozinkovaná, dodávka včetně montáže. |  | 14 | ks |  | 0
Uzemnění stožárů VO
29 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová páska/páska, pozinkovaná, dodávka včetně montáže. |  | 20 | ks |  | 0
Spojování zemnicí pásoviny
30 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová připojovací, pozinkovaná, dodávka včetně montáže. |  | 7 | ks |  | 0
Uzemnění stožárů VO
0
HZS
p.č. | CPV | SKP | Popis |  | počet | jedn. | cena | celkem
31 | 50900000-4 | 453112 | Demontáže a likvidace odpadu (stávající stožáry, kabely a svítidla) |  | 15 | hod. |  | 0
32 | 50900000-4 | 453112 | Montážní práce kvalifikovaných osob mimo ceníkové položky |  | 18 | hod. |  | 0
33 | 50900000-4 | 453112 | Spolupráce s revizním technikem |  | 3 | hod. |  | 0
34 | 50900000-4 | 453112 | Výchozí revize |  | 10 | hod. |  | 0
35 | 50900000-4 | 453112 | Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení |  | 15 | hod. |  | 0
36 | 50900000-4 | 453112 | Geodetické vytýčení stavby |  | 0 | hod. |  | 0
37 | 50900000-4 | 453112 | Vytyčení stávajících sítí |  | 0 | hod. |  | 0
38 | 50900000-4 | 453112 | Geodetické zaměření skutečného provedení |  | 35 | hod. |  | 0
0
Položky realizované, nebo z části realizované zhotovitelem E.ON