## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2531 | Rozdělení bytu Tišnov
| Objekt: |  | 01 | Rozdělení bytu - Tišnov
1747 | Rozpočet: |  | 01 | Elektroinstalace
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Rozdělení bytu - Tišnov |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2531 - Rozdělení bytu Tišnov
#POPO | Popis objektu: 01 - Rozdělení bytu - Tišnov
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Elektroinstalace
| Ceny v úrovni RTS 21/I | [8 empty] | Ceny v úrovni RTS 21/I
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2531 | Rozdělení bytu Tišnov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rozdělení bytu - Tišnov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0.13 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | DIL
1 | 612100031RA0 | Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 10%, malba | m2 | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00565 | 0.19 | 0.004 | 0.13 | AP-HSV | RTS 25/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. | [25 empty] | SPI | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.
2 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.10712 | 1.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.69998 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.4 |  |  |  |  | 23.24 | [6 empty] | DIL
3 | 971033123R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.234 | 3.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
4 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.002 | 0.2 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.176 | 17.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 973031345R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00091 | 0 | 0.097 | 0.19 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.182 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | DIL
6 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1 | 12 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
7 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1 | 6 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
8 | 905 R04 | Demontáž stávající elektroinstalace | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 146.22 | [6 empty] | DIL
10 | 1459070723 | ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 36 modulů IP30 PLNÁ DVÍŘKA | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 650031621R00 | Montáž rozváděče , do hmotnosti 25 kg | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 60997629 | SVODIČ TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA,, 230VAC, 4PÓL | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 650063121R00 | Montáž svodiče bleskových proudů typ 1, třípólový, do 50 kA | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.7 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 35822002314R | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 35822002313R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.76 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
18 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.42 | 7.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
20 | 358891502R | chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 650063611R00 | Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 358890405R | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | 650063631R00 | Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 25 A | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.62 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0505 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.08217 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 210800546RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0905 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 210800005RT1 | Montáž vodiče CYY, 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06415 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 210802692RT1 | Montáž šňůry H07RN-F (CGTG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0905 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 210800105RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 13.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 210800115RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.07 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07 | 22.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 210800116RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07246 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 210810057RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00056 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.12062 | 6.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 210020302RT1 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně dodávky žlabu bez víka | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00093 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.44 | 19.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
35 | 210110048RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.16 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.13 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 210110045RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1562 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 210110043RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1562 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 210110082RT1 | Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , , | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.4005 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2475 | 13.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | R_3058714T | SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 650063212R00 | Montáž svodiče přepětí typ 3, , do krabice | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.285 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.37 | 27.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice. | [25 empty] | POP | Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.
44 | 210010535RT2 | Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.013 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 210010535RT3 | Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.013 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 210010535RT4 | Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.013 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 210010535RT5 | Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.013 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 210290751R00 | Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.22 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | R_3120764T | Axiální ventilátor bílý - se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | R_3079693T | RELÉ MULTIFUNKČNÍ | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 650071623R00 | Montáž relé časového | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.6 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 650101521R00 | Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.45 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | R_3141306T | LED svítidlo 21W, 2801mm, PC | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 47.47 | [6 empty] | DIL
54 | R_3085572T | Autonomní hlásič kouře optoelektrický | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 222330891R00 | Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.46 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 371202012R | zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 222290005R00 | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.14033 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | R_3062834T | SOLARIX KEYSTONE SXKJ-6-UTP-BK-SA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.05383 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 371201301R | kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž | m | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.05783 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1425 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.37 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 341350212R | kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá | m | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 210020302RT1 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně dodávky žlabu bez víka | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00093 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.44 | 19.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
66 | 222280102R00 | JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky | m | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.18933 | 14.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 210010062RT1 | Montáž trubky závitové včetně kolen, ocelové, pozinkované, lakované, uložené pevně, průměr 16 mm, mech. pevnost 1250 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00115 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.116 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 210010091RT2 | Montáž lišty elektroinstalační, bezhalogenové, šířky do 40 mm, , včetně dodávky lišty šířky 20 mm, výšky 10 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.17083 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 210010003RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.08217 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 81585951 | Domácí telefon pro oboustranou komunikaci,, systém 4+n, 1 tlačítko, napájení 12V DC | KS | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 222323306R00 | Domácí telefon analog. 4+N, na úchyt.body | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.47 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 15582025 | Oprava stávající SDK podhledu na chodbě | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu